## Blad1
Agar |  | water
998.7 mg | 1g | ? | to much agar left in beaker, removed, probably due to too low heat
2054 mg | 2g | 98g | to much agar left in beaker, removed, probably due to too low heat
1031.4 mg | 1 g | 99 g | heat on 130, not boiling, 10 minutes 600 RPM
2011.3 mg | 2 g | 98 g | heated on 200,
3054.9 mg | 3 g | 97 g | heated on 300,
4014.3 mg | 4 g | 96 g
1037.1 mg | 1 g | 95 g
6033.4 mg | 6 g | 94 g
5048.3 mg | 5 g | 95 g
Agar | (g) | (g) | Salt | (g)
3055.0 mg | 3 | 97 | 542.5 mg | 0.5
3022.4 mg | 3 | 97 | 768.5 mg | 0.75
3036.5 mg | 3 | 97 | 1026.0 mg | 1
3035.4 mg | 3 | 96 | 1509.5 mg | 1.5
3034.3 mg | 3 | 96 | 1279.7 mg | 1.25
3031.8 mg | 3 | 96 | 1768.5 mg | 1.75
Agar (mg) | Agar (g) | DI (mg) | NaCl (mg) | NaCl (g) | Tot (mg) | Agar wt | DI wt | NaCl wt
3055 | 3 | 97000 | 542.5 | 0.5 | 100597.5 | 0.030369 | 0.96424 | 0.0053928
3022.4 | 3 | 97000 | 768.5 | 0.75 | 100790.9 | 0.029987 | 0.96239 | 0.0076247
3036.5 | 3 | 97000 | 1026 | 1 | 101062.5 | 0.030046 | 0.9598 | 0.010152
3035.4 | 3 | 96000 | 1509.5 | 1.5 | 100544.9 | 0.030189 | 0.9548 | 0.015013
3034.3 | 3 | 96000 | 1279.7 | 1.25 | 100314 | 0.030248 | 0.957 | 0.012757
3031.8 | 3 | 96000 | 1768.5 | 1.75 | 100800.3 | 0.030077 | 0.95238 | 0.017545
Agar (mg) | Agar (g) | DI (mg) |  |  | Tot (mg) | Agar wt | DI wt
2011.3 | 2 g | 98000 |  |  | 100011.3 | 0.020111 | 0.97989
3054.9 | 3 g | 97000 |  |  | 100054.9 | 0.030532 | 0.96947
4014.3 | 4 g | 96000 |  |  | 100014.3 | 0.040137 | 0.95986
1037.1 | 1 g | 99000 |  |  | 100037.1 | 0.010367 | 0.98963
6033.4 | 6 g | 94000 |  |  | 100033.4 | 0.060314 | 0.93969
5048.3 | 5 g | 95000 |  |  | 100048.3 | 0.050459 | 0.94954
Agar (mg) | Agar (g) | DI (mg) |  |  | Tot (mg) | Agar wt | DI wt
1009.4 | 1 | 99000 |  |  | 100009.4 | 0.010093 | 0.98991
1406.1 | 1.4 | 99000 |  |  | 100406.1 | 0.014004 | 0.986
1798.9 | 1.8 | 98000 |  |  | 99798.9 | 0.018025 | 0.98197
2209.8 | 2.2 | 98000 |  |  | 100209.8 | 0.022052 | 0.97795
2594.6 | 2.6 | 97000 |  |  | 99594.6 | 0.026052 | 0.97395
3005.3 | 3 | 97000 |  |  | 100005.3 | 0.030051 | 0.96995
Agar (mg) | Agar (g) | DI (mg) | NaCl (mg) | NaCl (g) | Tot (mg) | Agar wt | DI wt | NaCl wt
2028.6 | 2 | 98000 | 505.6 | 0.5 | 100534.2 | 0.020178 | 0.97479 | 0.0050291
2005.3 | 2 | 97000 | 1001.9 |  | 100007.2 | 0.020052 | 0.96993 | 0.010018
2020.3 | 2 | 97000 | 1503.1 |  | 100523.4 | 0.020098 | 0.96495 | 0.014953
1022.5 | 1 | 98000 | 503.8 |  | 99526.3 | 0.010274 | 0.98466 | 0.005062
1000 | 1 | 98000 | 1000 |  | 100000 | 0.01 | 0.98 | 0.01
1000 | 1 | 98000 | 1500 |  | 100500 | 0.0099502 | 0.97512 | 0.014925